|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 14» | | | | | | | |
| (МБОУ «СОШ № 14») | | | | | | | |
| 628305, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 11 б микрорайон, улица Центральная, здание 18 | | | | | | | |
| Тел./факс | | +7(3463)320071 | | | e-mail | | sosh14\_ugansk@mail.ru |
| ОКПО | 34440868 | | ОГРН | 1028601261974 | | ИНН/КПП | 8604026302/860401001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.08.2023 | № | 725 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Направляем в Ваш адрес информацию:

1. об исполнении предписания от 22.06.2023 № 763 (устранить до 28.08.2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Нарушения | Меры по устранению нарушения | Выполнение |
| 1 | Численность обучающихся школы и наполняемость детей в классах начальной школы, нормируемой площади учебных помещений на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м.), согласно требованиям п.2.4.2., 1.3., 3.1.14 СП 2.4.3648-20 | Организация обучения учащихся в две смены не противоречит п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20  (п. 3.4.15. В общеобразовательных организациях, работающих  в две смены, обучение 1, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену.) Обучение учащихся 1,5,9-11 классов производится в первую смену, классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нет. Обучение в первую смену с 01.09.2022г. организовано для 463 учащихся, во вторую смену для 425 учащихся Правил и гигиенические нормативы.  Площади учебных кабинетов соответствуют на организацию учебной деятельности до 24 обучающихся. Наполняемость по параллелям составляет от 82 человек (на три класса) до 110 | По состоянию на 20.06.2023 численность обучающихся в одну смену не превышает проектную мощность:  700 мест – проектная мощность, 559 в 1 смену, 436 во вторую смену |
| 2 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил физкультурноспортивную зону, оборудовать беговой дорожкой, ямой для прыжков, гимнастическим городком с брусьями, турниками, перекладинами. уличными тренажерами, согласно п.3.4.1. СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Построена новая спортивная площадка |
| 3 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил обустройство, хозяйственной зоны школы, не допускать пересечение со спортивной площадкой согласно п.3.4.1. СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено |
| 4 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил размеры контейнерной площадки для сбора ТБО, отвечающей требованиям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020  Убраны лишние контейнеры. Площадь соответствует | Выполнено |
| 5 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил покрытие подъездных путей, пешеходных дорожек, подходы к учреждению, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке, требующие проведение ремонта, частично разрушено и имеет дефекты, согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 | Срезана открытая арматура.  Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено частично. |
| 6 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил размещённые на территории школы функционирующие сооружения гаража, мастерских, требующие ремонта, согласно п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнен косметический ремонт |
| 7 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил подвальное помещение школы не допускать подтапливание грунтовыми водами.  атмосферными осадками, подвал должен быть сухим и чистым, не содержащими следы загрязнений- плесени и грибка, согласно п.2.3,1. СП 2,4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено. Подвал просушен, очищен. В план закупок работ и услуг выключены работы по укреплению отмостков в 2023 году. |
| 8 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил наружную отделку здания, цоколя, входных групп здания, ступеней согласно СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнен капитальный ремонт входного крыльца блока А с прилегающим цоколем. |
| 9 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кровлю здания школы, не допускать протекание в помещение школы атмосферных осадков попадание в учебные классы, рекреации и санузлы 1-х и 2-х этажей, согласно п.1.1, п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2,4.3648 20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Произведен ремонт кровли.  Акт от 25.07.2023  42 м2 |
| 10 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил актовый зал, провести ремонт внутренней отделки помещений актового зала, устранить подтеки и признаки поражений грибком на потолке, дефекты стен пола в виде сколов и облупившейся краски, согласно п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 | Ремонт внутренней отделки помещений актового зала.  Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнен косметический ремонт. По мере финансирования капитального ремонта здания и территории |
| 11 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннею отделку (стены, потолки, пол, всех учебных помещений школы, рекреации, актовый и спортивные залы, помещения мастерских, помещение во время дождя находятся в сыром виде, отделка помещений имеет множественные дефекты (сколы, трещины, требует ремонта или замены, согласно п.1.1, п.2.5.2., п,2.5.3. С 2.4.3648-20 | Стены, потолки, пол, всех учебных помещений школы, рекреации, окрашены. | Выполнен |
| 12 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил раковины, смесители в учебных помещениях технически изношены, требуют замены. согласно п.2.9. н.3.4.13. СП 2,4-3648-20 | Проведена замена изношенных раковин, смесителей в учебных помещениях | Выполнен |
| 13 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил все помещения школы включая учебные кабинеты.  Санузлы административно бытовые помещения, в кабинетах №103, 107, 212, 211. 210. 208, 202, 203. 207. 226. 228, 2.V 240, 252, 260, 257, 136, 135. 134, 131. и др. полы деревянные имеют щели, напольное покрытие в кабинетах №№228, 238, 260, согласно п.11.2.5.1. П.2.5.2.П.2.9 ClI 2.4.3648-20 | Ремонт внутренней отделки помещений.  Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнен косметический ремонт |
| 14 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы в школе, оборудовать вытяжной вентиляцией и в достаточном количестве раковин, согласно п.2.4.11, п.2.9.7, п.2.5.2, п.2.7.1 согласно СП 2,4,3648-20 | Ремонт внутренней отделки помещений актового зала.  Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено. Вытяжная вентиляция функционирует |
| 15 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил технологическое оборудование на пищеблоке заменить технически изношенную - линию раздачи.  моечные ванны, и др. оборудование, предусмотреть цех вторичной обработки  овощей, моечные для кухонной посуды, моечные для столовой посуды, достаточное количества мест в обеденном зале. нарушение н.2.4.6. СП 2.4,3648-20 | Проведен ремонт технологического оборудования на пищеблоке.  Цех вторичной обработки овощей, предусмотрен мероприятиями включенными в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено |
| 16 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил регулируемые солнцезащитные устройства в учебных помещениях и пищеблоке согласно требованиям санитарных правил, где окна помещений школы должны быть оборудованы в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, не допускать использование деформированных, не светопроводимые, тепло проводимые жалюзи, своевременно проводить замену деформированных . согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 | Заменены и отремонтированы солнцезащитные устройства в учебных помещениях и пищеблоке | Выполнено |
| 17 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное  освещение (софитами) в учебных кабинетах у учебных (меловых) досок, где дополнительный источник освещения должен быть направлены непосредственно на рабочее поле, согласно п.2.4.4.СП 2.4.3648-20 | Заменены софиты в учебных кабинетах у меловых досок | Выполнено |
| 18 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил механическую систему вентиляции пищеблока, обеспечить работу в горячем цеху вытяжной вентиляции, и приточной в холодном и мясорыбном цехе, согласно СанПиН 2.3/2.4.3 590-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнено |
| 19 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию медицинского обслуживания в школе, иметь копию лицензии на осуществление медицинской деятельности адресу школы, согласно п.2.9.1. СП 2.4.3648-20 | Подан запрос в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» на уточнение адреса школы в лицензии. | Выполнен |
| 20 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил медицинский блок. включая процедурный кабинет, внутреннюю отделку напольное покрытие, линолеум, двери и другое оборудование, предусмотреть комнату для приготовления дез.растворов с хранением уборочного инвентаря с отдельным санузлом. согласно п.2.9 СП 2.4.3648-20 | Мероприятия включены в проект капитального ремонта здания, письмо МКУ «Управление капитального строительства», вх. 07/254 от 11.02.2020 | Выполнен косметический ремонт |

Директор  А.Г.Фахрутдинова